## Grupa 1
|  | PRILOG II. Troškovnik | Grupa 1.
R.B. | Reagensi za VIDAS | Opis stavke | Jedinica mjere | Planirana količina | Kataloški broj | Jedinična cijena | Kom u pakiranju/kutiji | Cijena pakiranja | Ukupno
1 | HBSAg | Kvalitativan test za određivanje površinskog antigena hepatitisa B (HBs antigen) u humanom serumu ili plazmi pomoću ELFA metode | Test | 180 |  |  |  | 0 | 0
2 | HBCT | Kvalitativan test za određivanje ukupnih protutijela za antigen jezgre hepatitisa B (anti-HBc) u humanom serumu ili plazmi pomoću ELFA metode | Test | 180 |  |  |  | 0 | 0
3 | HBST | Kvantitativan test za imunoenzimatsku detekciju protutijela za površinske antigene hepatitisa B (Anti-HBs) u humanom serumu ili plazmi pomoću ELFA metode | Test | 180 |  |  |  | 0 | 0
4 | HCV | Kvalitativan test za detekciju IgG protutijela na virus hepatitisa C (Anti-HCV) u humanom serumu ili plazmi pomoću ELFA metode | Test | 240 |  |  |  | 0 | 0
5 | HIV 5 | Test za istovremenu detekciju anti-HIV1 (grupe M i O) i anti-HIV2 ukupnih imunoglobulina i HIV1 p24 antigena u humanom serumu ili plazmi uz minimalnu osjetljivost 0.6 IU/ml ili 12 pg/ml za HIV-1 antigen, pomoću ELFA metode, odvojeni rezultati za antigen i ukupna protutijela | Test | 240 |  |  |  | 0 | 0
6 | VCA IgM | Kvalitativni test za određivanje anti-VCA IgM protutijela u humanom serumu pomoću "immunocapture" ELFA metode | Test | 90 |  |  |  | 0 | 0
7 | VCA IgG | Kvalitativni test za određivanje anti-VCA i anti-EA IgG protutijela u humanom serumu pomoću ELFA metode, osjetljivost i specifičnost iznad 96% | Test | 90 |  |  |  | 0 | 0
8 | EBNA | Kvalitativni test za određivanje anti-EBNA IgG protutijela u humanom serumu pomoću ELFA metode, osjetljivost i specifičnost iznad 97% | Test | 90 |  |  |  | 0 | 0
9 | CMV IgG | Kvantitativni test za određivanje IgG protutijela na citomegalovirus pomoću ELFA metode | Test | 180 |  |  |  | 0 | 0
10 | CMV IgM | Kvalitativni test za detekciju IgM protutijela na citomegalovirus pomoću ELFA metode | Test | 240 |  |  |  | 0 | 0
11 | CMV aviditet | Kvalitativni test za određivanje aviditeta anti-CMV IgG pomoću ELFA metode | Test | 60 |  |  |  | 0 | 0
12 | TOX IgG | Kvantitativni test za određivanje IgG protutijela na toksoplazmu pomoću ELFA metode | Test | 180 |  |  |  | 0 | 0
13 | TOX IgM | Kvalitativni test za detekciju IgM protutijela na toksoplazmu pomoću ELFA metode | Test | 180 |  |  |  | 0 | 0
14 | TOX aviditet | Kvalitativni test za određivanje aviditeta anti-TOXO IgG pomoću ELFA metode | Test | 60 |  |  |  | 0 | 0
15 | Vitamin D | Kvantitativni test za detekciju Vitamina D2 i D3 u serumu ili plazmi pomoću ELFA metode | Test | 1380 |  |  |  | 0 | 0
UKUPAN IZNOS BEZ PDV-A | [8 empty] | 0
PDV 25% | [8 empty] | 0
UKUPNO S PDV | [8 empty] | 0
NAPOMENE:
Elfa testovi moraju biti kompatibilni s imunoanalizatorom miniVIDAS koji se nalazi u vlasništvu ustanove
Svi reagensi potrebni za testiranje jednog uzorka nalaze se unutar jednog stripa s pripadajućim pipetorom bez potrebe za dodatnim puferima i kivetama
Po otvaranju kita reagensi moraju biti stabilni do isteka roka valjanosti kita
Mogućnost pojedinačnih testiranja bez dodatnog troška
Metoda ne zahtjeva dnevne kontrole
U cijenu moraju biti uključeni kalibratori i kontrole
Potpisom ponude ponuditelj nudi sve pripadajuće stavke iz troškovnika. |  |  | Izjavljujemo da nudimo rok isporuke za predmet nabave:
U _____________________, ____________2026. godine
Reagensi u vlasništvu ustanove______ dana
od dana slanja pojedinačne narudžbe na fco skladište kupca.
_______________________________________________________
(ime, prezime, potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja)

## Grupa 2
|  | PRILOG II. Troškovnik | Grupa 2.
R.B. | Reagensi za VITEK | Opis stavke | Jedinica mjere | Planirana količina | Kataloški broj | Jedinična cijena | Kom u pakiranju/kutiji | Cijena pakiranja | Ukupno
1 | GP AST | Kartice za brzo i strojno testiranje osjetljivosti vrsta Enterococcus i Streptococcus agalactiae, za VITEK 2: sadrži minimalno testove amoksiciłin/klavulanska kiselina, ampicilin/sulbaktam i ciprofloksacin, 20/1 | Test | 20 |  |  |  | 0 | 0
|  | Kartice za brzo i strojno testiranje osjetljivosti vrsta Staphylococcus, za VITEK 2: sadrži minimalno testove ceftarolin, cefoksitín skrining test te test za inducibilnu rezistenciju na kłindaimicin, 20/1 | Test | 20 |  |  |  | 0 | 0
2 | GP AN | Kartice za brzu i strojnu identifikaciju Gram pozitivnih bakterija, za VITEK 2, 20/1 | Test | 20 |  |  |  | 0 | 0
3 | GN AST | Kartice za brzo i strojno testiranje osjetljivosti aerobnih Gram negativnih bacila, za VITEK 2 koje sadrže minimalno colistin, amoksicilin/klavulanska kiselina i piperacilin/tazobaktam, 20/1 | Test | 20 |  |  |  | 0 | 0
|  | Kartice za brzo i strojno testiranje osjetljivosti aerobnih Gram-negativnih nonfermentora koje sadrže ceftazidim/avibactam, caftolozan/tazobaktam i colistin, za VITEK 2, 20/1 | Test | 20 |  |  |  | 0 | 0
4 | GN AN | Kartice za brzu i strojnu identifikaciju Gram negativnih fermentora i non -fermentora, za VITEK 2, 20/1 | Test | 20 |  |  |  | 0 | 0
5 | Saline solution | Fiziološka otopina za pripremu inokuluma (500 ml) | Kom | 3 |  |  |  | 0 | 0
UKUPAN IZNOS BEZ PDV-A | [8 empty] | 0
PDV 25% | [8 empty] | 0
UKUPNO S PDV | [8 empty] | 0
NAPOMENE:
Sve stavke moraju biti kompatibilne s uređajem VITEK 2 compact koji se nalazi u vlasništvu ustanove
Potpisom ponude ponuditelj nudi sve pripadajuće stavke iz troškovnika. |  |  | Izjavljujemo da nudimo rok isporuke za predmet nabave:
U _____________________, ____________2026. godine
Reagensi u vlasništvu ustanove______ dana
od dana slanja pojedinačne narudžbe na fco skladište kupca.
_______________________________________________________
(ime, prezime, potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja)

## Grupa 3
|  | PRILOG II. Troškovnik | Grupa 3.
R.B. | Podloge za hemokulturu / Bact-Alert | Opis stavke | Jedinica mjere | Planirana količina | Kataloški broj | Jedinična cijena | Kom u pakiranju/kutiji | Cijena pakiranja | Ukupno
1 | AN bočice | Plastične bočice za hemokulture s neutralizatorom antimikrobnih agenasa validirane za automatiziranu detekciju anaerobnih mikroorganizama iz krvi i ostalih primarno sterilnih tjelesnih tekućina, pomoću kolorimetrijske metode, kompatibilne s aparatom BACT/ALERT 3D | kom | 200 |  |  |  | 0 | 0
2 | AE bočice | Plastične bočice za hemokulture s neutralizatorom antimikrobnih agenasa validirane za automatiziranu detekciju aerobnih i fakultativno anaerobnih mikroorganizama (bakterija i gljiva) iz krvi i ostalih primarno sterilnih tjelesnih tekućina, pomoću kolorimetrijske metode, kompatibilne s aparatom BACT/ALERT 3D | kom | 200 |  |  |  | 0 | 0
3 | PF bočice | Plastične bočice za hemokulture s neutralizatorom antimikrobnih agenasa validirane za automatiziranu detekciju aerobnih i fakultativno anaerobnih mikroorganizama (bakterija i gljiva) iz krvi i ostalih primarno sterilnih tjelesnih tekućina, pomoću kolorimetrijske metode, kompatibilne s aparatom BACT/ALERT 3D | kom | 50 |  |  |  | 0 | 0
4 | API Suspension medium (5 ml) | Suspenzija za izradu antibiograma, ampule | kom | 100 |  |  |  | 0 | 0
5 | API Suspension medium (2 ml) | Suspenzija za izradu antibiograma, ampule | kom | 100 |  |  |  | 0 | 0
UKUPAN IZNOS BEZ PDV-A | [8 empty] | 0
PDV 25% | [8 empty] | 0
UKUPNO S PDV | [8 empty] | 0
NAPOMENE:
Stavke 1 i 2 moraju biti kompatibilne s uređajem BACT/ALERT 3D koji je vlasništvo ustanove
Za stavke 1 i 2 ponuditi bočice koje bez suplementa podržavaju rast mikroorganizama u uzorku krvi volumena već od 0.5 ml
Za stavke 1 i 2 ponuditi bočice koje je proizvođač validirao za uzorke krvi, likvora i ostalih primarno sterilnih tjelesnih tekućina, priložiti službene statističke dokaze prihvatljivosti od proizvođača
Za stavke 1 i 2 ponuditi bočice koje nakon uzorkovanja, a prije ulaganja mogu stajati na sobnoj temperaturi do 24 sata i za tu tvrdnju priložiti službene statističke dokaze prihvatljivosti i % detekcije od proizvođača
Za stavke 1 i 2 ponuditi bočice kod kojih je moguće vizualno uočiti pozitivitet prije ulaganja u uređaj
Potpisom ponude ponuditelj nudi sve pripadajuće stavke iz troškovnika. |  |  | Izjavljujemo da nudimo rok isporuke za predmet nabave:
U _____________________, ____________2026. godine
Reagensi u vlasništvu ustanove______ dana
od dana slanja pojedinačne narudžbe na fco skladište kupca.
_______________________________________________________
(ime, prezime, potpis i pečat odgovorne osobe ponuditelja)